## Historico de versões (hidden)
Data | Versão | Descrição das alterações realizadas
2023-09-15 | 0.0 | Primeira Edição

## Formulario de solicitação
Formulário de Solicitação de Orçamento de Conexão para Central Geradora
1. INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO EMPREENDIMENTO
Código da Unidade Consumidora - UC (Se houver): | [6 empty] | Classe da UC:
DADOS DO PROPRIETÁRIO* |  |  |  |  | DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO*
Nome: |  |  |  |  | Nome:
Empresa: |  |  |  |  | Empresa:
Cidade/UF: |  |  |  |  | Cidade/UF:
CEP: |  |  |  |  | CEP:
Endereço: |  |  |  |  | Endereço:
Telefone: |  |  |  |  | Telefone:
Email: |  |  |  |  | Email:
Descrição da Atividade: |  |  |  |  | Descrição da Atividade:
CPF/CNPJ: |  |  |  |  | CPF/CNPJ:
Cargo
Registro Profissional:
2. ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
Endereço*: | [7 empty] | Bairro*:
Cidade*: |  |  |  | UF*: |  | CEP*:
3. DADOS TÉCNICOS - GERAÇÃO
Modalidade da Central Geradora*:
Tipo de acesso*: |  |  |  |  | Especificar:
Tipo de Fonte (Solar, Eóllica, Hídrica, etc)*:
Caso Usina Termoelétrica, informar combustível:
Tipo de Geração:
Tensão no Ponto de Conexão*: |  |  |  | V
Potência do Sistema*: |  |  |  | kW
Potência Instalada*: |  |  |  | kVA
Localização Ponto de Conexão*: |  | Latitude | Longitude |  | Localização Subestação: |  | Latitude |  | Longitude
(UTM) |  |  |  |  | (UTM) :
Fator de Capacidade
Carga Leve (0h às 9h) |  | Carga Média (10h às 18h) |  |  |  | Carga Pesada (19h às 23h)
4. INFORMAÇÕES PARA LEILÃO
Denominação do Leilão:
Informações requeridas no regulamento específico do Leilão:
5. INFORMAÇÕES SOBRE A GERAÇÃO
Mês e Ano de conexão/expansão do Sistema*: |  |  | mês/ano |  | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__
Demanda a ser contratada (kW):
Potência Gerada (MW):
Potência Instalada (MVA):
Máxima Potência Injetável (MW):
Regime de Operação (permanente ou emergência):
6. CARGA
PERÍODO COM GERAÇÃO (SAFRA) |  |  |  |  | PERÍODO SEM GERAÇÃO (ENTRESSAFRA)
DEMANDA A CONTRATAR
FORA PONTA (MW) |  | PONTA (MW) |  |  | FORA PONTA (MW) |  |  | PONTA (MW)
7. CRONOGRAMA DE OPERAÇÃO EM TESTE E COMERCIAL
Etapa | Capacidade Instalada (MVA) |  |  |  | Exportação Adicionada (MW) |  |  | Exportação Total (MW)
8. DADOS DOS GERADORES/INVERSORES
Número do Gerador/Inversor: |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Ano de início de Operação:
Potência Nominal do Gerador/Inversor (MVA):
Tensão Nominal de Geração (kV):
Tensão Máxima de Geração (pu):
Tensão Mínima de Geração (pu):
Fator de Potência Subexcitado:
Fator de Potência Sobreexcitado:
Impedância de Aterramento (Ohms):
Reatância Direta Xd (Ohms):
Grupo de Ligação (Delta/Estrela):
Fabricante:
Obs: Anexar Curva de Capabilidade das Máquinas
9. INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO TRANSFORMADOR DE ACOPLAMENTO
Transformador: |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Tensão Nominal Primária (kV):
Tensão Nominal Secundária (kV):
Potência ONAN (MVA)
Potência ONAF (MVA)
Grupo de ligação Primário
Grupo de ligação Secundário
Z% (Base: Potência ONAN):
Zt - Impedância de aterramento (Ohms):
Taps disponíveis:
Obs: Para melhor coordenação das proteções da Usina, o lado em Delta do transformador deve ser ligado à Usina e o lado Estrela Aterrado deve ser ligado no lado de alta, da distribuidora.
10. DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS NO PORTAL
Pessoa jurídica: Documentos relativos à sua constituição, ao seu registro e dos seus representantes legais. | bar: 8
Pessoa física: a) Cadastro de Pessoa Física – CPF, desde que não esteja em situação cadastral cancelada ou anulada de acordo com instrução normativa da Receita Federal; e b) Carteira de Identidade ou outro documento de identificação oficial com foto e, no caso de indígenas, podendo ser apenas o Registro Administrativo de Nascimento Indígena – RANI; | bar: 8
Declaração Descritiva da Carga Instalada e de Cargas que podem provocar perturbações no sistema de distribuição.
Informar as atividades desenvolvidas nas instalações e documentações das atividades.
Licença ou declaração emitida pelo órgão competente caso as instalações ou a extensão de rede de responsabilidade do consumidor e demais usuários ocuparem áreas protegidas pela legislação, tais como unidades de conservação, reservas legais, áreas de preservação permanente, territórios indígenas e quilombolas.
Documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel onde será implantada a central geradora ou, no caso de unidade flutuante, autorização, licença ou documento equivalente emitido pelas autoridades competentes.
Indicação de um ponto de conexão de interesse, da tensão de conexão, do número de fases e das características de qualidade desejadas, que devem ser objeto da análise de viabilidade e de custos pela distribuidora. (Opcional)
Documento de responsabilidade técnica (projeto e execucão) do conselho profissional competente, que identifique o número do registro válido e o nome do responsável técnico, o local da obra ou serviço e as atividades profissionais desenvolvidas, caso seja exigível na legislação específica e na forma prevista nessa legislação.
Indicação do local do padrão ou da subestação de entrada no imóvel, exclusivamente nos casos em que ainda não estiverem instalados ou houver previsão de necessidade de aprovação prévia de projeto na norma técnica da distribuidora.
Diagrama unifilar e de blocos e memorial descritivo do sistema de geração e proteção.
Relatório de ensaio, em língua portuguesa, atestando a conformidade de todos os conversores de potência para a tensão nominal de conexão com a rede, sempre que houver a utilização de conversores.
Dados necessários ao registro da central geradora distribuída conforme disponível no site da ANEEL.
Documento que comprove o reconhecimento, pela ANEEL, da cogeração qualificada (Caso aplicável)
Dados de segurança das barragens no caso do uso de sistemas com fontes hídricas, conforme Resolução Normativa nº 696/2015. (Caso aplicável)
Para centrais fotovoltaicas enquadradas como despacháveis, comprovação de que o sistema de armazenamento atende o disposto no art. 655-B da Resolução Normativa nº 1.000/2021.(Caso aplicável)
Também deverão ser informados pelo usuário, os seguintes dados técnicos: Tipo de Fonte Primária (Solar fotovoltaica, Hidráulica, Eólica, Biomassa, Cogeração qualificada ou outra), Potência Instalada total de geração (em kW), Tipo de geração (Empregando máquina síncrona sem conversor, Empregando conversor eletrônico/inversor, Mista ou outra), Dados do inversor (Fabricante, Modelo, Quantidade, Tensão e Potência de conexão à rede).
11. SOLICITAÇÕES E DECLARAÇÕES
Solicitar que a contagem do prazo para realização da vistoria pela distribuidora, conforme art. 91 da Resolução Normativa nº 1.000/2021, inicie-se somente após sua solicitação.
Renunciar ao direito de desistir do orçamento de conexão nos termos dos §§ 7º e 8º do art. 89 da Resolução Normativa nº 1.000/2021.
Autorizar a distribuidora a entregar junto com o orçamento de conexão os contratos e o documento ou meio para pagamento de custos de responsabilidade do usuário;
12. ASSINATURA
Local: | CIDADE |  |  | Data: | DIA | de | MÊS |  | de | ANO
Assinatura do Responsável:
Note on C33: Potência Instalada do Transformador Particular.
Note on C39: Preencher um percentual de 0 a 100%.
Note on E39: Preencher um percentual de 0 a 100%.
Note on I39: Preencher um percentual de 0 a 100%.

## Listas (hidden)
Tipos de Geração | UF | Tipo de Acesso | Modalidade | Tipo de Geração | Checklist | Tipo de Conexão | Solicitações e Declarações
Central Geradora Eólica - EOL | AC | Nova conexão | APE - Autoprodutor de Energia | Empregando Máquina Síncrona sem Conversor | X | Monofásica | Sim
Central Geradora Hidrelétrica - CGH | MG | Aumento de injeção | PIE - Produtor Independente de Energia | Empregando Conversor Eletrônico/Inversor | NA | Bifásica | Não
Central Geradora Solar Fotovoltaica - UFV | RJ |  |  | Mista |  | Trifásica
Pequena Central Hidrelétrica - PCH | MT |  |  | Outra (Especificar)
Usina Hidrelétrica - UHE | PB
Usina Nuclear - UTN | RO
Usina Termelétrica - UTE | SE
Outros (Especificar) | SS
TO
Classe da UC
Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Poder Público
Serviço Público